Załącznik nr 3

# ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
wykonanie prac remontowych korytarzy w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach wraz z zakupem potrzebnych materiałów.
Zakres prac:
1. Przygotowanie powierzchni do malowania (szpachlowanie ubytków, odpowiednie zabezpieczenie powierzchni oraz wyposażenia)
2. Malowanie sufitu – armstrong, powierzchnia ok. 378 m2
3. Malowanie ścian o powierzchni ok. 714 m2. (ściany o wysokości od 2,8 – 5,0 m)
Wymagania dla farby: plamoodporna, zmywalna, odporna na zarysowania. Kolor do uzgodnienia.
1. Modernizacja balustrad – wymiana paneli szklanych 3 szt. (podwójne szkło grubości 5 mm, kształt rombu o przekątnych: ok. 1,5 x 0,9 m – 2 szt., ok. 1,4 x 1,8 m – 1 szt.), naprawa (przymocowanie ruchomych elementów) i malowanie balustrady ok. 30 m długości.
2. Wymiana gniazd elektrycznych podwójnych 10 szt.
3. Wymiana włączników światła pojedyncze 25 szt.
4. Wymiana włączników światła podwójne 2 szt.
5. Wymiana włączników światła schodowe (klatkowe) 12 szt.
6. Utylizacja odpadów remontowych
Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji przeprowadzenia zamówienia przed złożeniem oferty.
Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2021 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Oferent przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
- polisę ubezpieczeniową OC,
- odpowiednie uprawnienia elektryczne UDT.
Kryterium cena - 65%
Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z ewentualnym dojazdem do miejsca wykonywania zlecenia.
1. Kryterium doświadczenie – 30 %
  1. 5 %, o ile Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał maksymalnie 3 analogiczne zlecenia.
  2. 10 %, o ile Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał od 4 do 6 analogicznych zleceń.
  3. 15 %, o ile Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał 7 i więcej analogicznych zleceń.
Na potwierdzenie doświadczenia Zamawiający wymaga informacji na temat Zlecających oraz dokumentacji fotograficznej.
Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy – 5%
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
2. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty.
3. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury/rachunku wystawionej po odbiorze prac w ciągu 14 dni na konto Wykonawcy.
Oferta winna być:
- opatrzona pieczęcią firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
- podpisana czytelnie przez Oferenta;

Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę Oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu i maila.
2. Formularz propozycji cenowej – wg załączonego wzoru (zał. nr 1)

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, z dopiskiem „Oferta 9/2021”, lub pocztą elektroniczną kontakt@cpik-brzeziny.com.pl w terminie do 18.10.2021 r. do godz. 9:00.

Brzeziny, dnia 05.10.2021 r.
 /-/ Joanna Kędzia-Kamińska