Miejski Dom Kultury w Brzezinach		Załącznik nr 3

ul. H. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

tel. /46/ 874 31 31

NIP 833 139 65 91 REGON 6101087690

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wymiana zwodów pionowych w Miejskim Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny.

Zakres prac:

- Odtworzenie siatki zwodów poziomych na dachu (powierzchnia ok 1500 m2)

- Montaż masztów odgromowych

- Wymiana zwodów pionowych

- Pomiary uziemienia

- Dokumentacja  powykonawcza

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.

Termin realizacji zamówienia – do 27.12.2023r

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryterium oceny ofert - cena 100%

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty pracowników potwierdzające posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań lekarskich do pracy na wysokości oraz zapewni niezbędne środki ochrony indywidualnej.

- Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty.

- Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury/rachunku wystawionej po odbiorze prac w ciągu 14 dni na konto Wykonawcy.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, Miejski Dom Kultury w Brzezinach z dopiskiem „Instalacja odgromowa", lub pocztą elektroniczną kontakt@cpik-brzeziny.com.pl w terminie do 23.10.2023 do godz. 9:00.

Brzeziny, dn. 09.10.2023 r.		                                                   /-/ Joanna Kędzia-Kamińska

# Text boxes

dane jednostki

podpis kierownika jednostki