Miejski Dom Kultury w Brzezinach		Załącznik nr 3

ul. H. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

tel. /46/ 874 31 31

dane jednostki

NIP 833 139 65 91 REGON 6101087690

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż monitoringu na terenie Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach

Zakres:

- Zakup nowych kamer zewnętrznych IP z analityką obrazu, min. 4 Mpx, data produkcji min. 2022 r. – 7 szt.

- Zakup nowych kamer wewnętrznych IP szerokokątnych, min. 4 Mpx, data produkcji min. 2022 r.  – 14 szt.

- Zakup nowej kamery wewnętrznej IP, min. 4 Mpx, data produkcji min. 2022 r.  – 1 szt.

- Zakup nowego rejestratora z dwoma dyskami (wielkość dysków niezbędna do archiwizacji przez okres 4 – 5 tygodni), data produkcji min. 2022 r.

- Montaż: okablowanie utp 6 cat, switch POE, UPS, całość schowana w szafie rack (miejsca montażu w załączniku nr 1)

- Możliwość podglądu monitoringu na co najmniej 3 urządzeniach jednocześnie (m.in. telefon, monitor)

- Usługa transportowa

- Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy

Plan rozkładu kamer w załączniku nr 1.

Termin realizacji zamówienia do 22.12.2023 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryterium oceny ofert:

- cena - 80%

- gwarancja – 20%

Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z kosztem dostawy.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.

- Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty.

- Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury/rachunku wystawionej po dostawie towaru w ciągu 14 dni na konto Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego  postępowania  i niewybrania  żadnej  z przedstawionych  ofert  bez podania  przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą tradycyjną (Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12), lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl w terminie do 05.12.2023 r., do godz. 9:00.

podpis kierownika jednostki

Brzeziny, dn. 29.11.2023 r.		                                                   /-/ Joanna Kędzia-Kamińska

Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2023 
„Zakup, dostawa i montaż monitoringu na terenie Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach”

- Rozkład kamer zewnętrznych

- Rozkład kamer piwnica

- Rozkład kamer parter

- Rozkład kamer piętro